Приложение № 1

К Концессионному соглашению

№_____ от «_____»  _________20____г.

Перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории Большесолдатского, Волоконского, Любостанского, Нижнегридинского, Саморядовского, Сторожевского сельсоветов

Большесолдатского района Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

- Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района Курской области

|  | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Большое Солдатское Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина №7 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Горянка | Собственность района, 46:02:010502:43-46/003/2018-4, 07.06.2018. |
| 2. | Водонапорная башня №7 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Горянка | Собственность района, 46:02:010502:42-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 3. | Водопроводные сети | Протяженность 1603 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:000000:282-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 4. | Водопроводные сети | Протяженность 11594 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:000000:283-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 5. | Водопроводные сети | Протяженность 14671 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:000000:281-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 6. | Водонапорная башня №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:56-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 7. | Водонапорная башня № 3 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:58-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 8. | Водонапорная башня № 2 | Площадь 4,5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:57-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 9. | Водозаборная скважина № 3 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:60-46/003/2019-4, 11.03.2019 |
| 10. | Водозаборная скважина №2 | Площадь 14,5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:59-46/003/2019-4, 11.03.2019 |
| 11. | Водозаборная скважина №4 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность района, 46:02:010101:1537-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 12. | Водонапорная башня №6 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность района, 46:02:010101:1538-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 13. | Водозаборная скважина №6 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Олимпийская | Собственность района, 46:02:010101:1543-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 14. | Водозаборная скважина №1 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность района, 46:02:010504:61-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 15. | Водозаборная скважина №5 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность района, 46:02:010101:1539-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 16. | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность района, 46:02:010101:1536-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 17. | Водонапорная башня №5 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность района, 46:02:010101:1535-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 18. | Артезианская скважина | Площадь 7 кв.м., 1972 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, «Центральная усадьба СПК «Правда» | Собственность района, 46:02:010103:1257-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 19. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1972 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, «Центральная усадьба СПК «Правда» | Собственность района, 46:02:010103:1256-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 20. | Водозаборная скважина №1 | Глубина 130 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. 70 лет Победы | Собственность района, 46-46/003-46/003/001/2016-52/1 от 03.02.3016 |
| 21. | Водопроводные сети по ул. Молодежная и улицы 70 лет Победы в с. Большое солдатское | Протяженность 1757 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Молодежная ул. 70 лет Победы | Собственность района, 46-46/003-46/003/001/2016-51/1 от 03.02.2016 |
| 22. | Водонапорная башня №2ВНБ БР-18-1 | Высота 18 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. 70 лет Победы | Собственность района, 46-46/003-46/003/001/2016-56/1 от 03.02.2016 |
| 23. | Водонапорная башня №1 ВНБ БР-18-1 | Высота 18 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. 70 лет Победы | Собственность района, 46-46/003-46/003/001/2016-55/1 от 03.02.2016 |
| 24. | Водозаборная скважина №2 | Глубина 130 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. 70 лет Победы | Собственность района, 46-46/003-46/003/001/2016-54/1 от 03.02.2016 |
| д. Красный Клин Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 25. | Водозаборная скважина №2 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Красный Клин (МТФ) | Собственность района, 46:02:080601:11-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 26. | Водонапорная башня №3 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Красный Клин (МТФ) | Собственность района, 46:02:080601:12-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 27. | Водопроводные сети | Протяженность 2532 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин | Собственность района, 46:02:000000:293-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 28. | Водозаборная скважина №3 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин (хутор) | Собственность района, 46:02:080301:203-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 29. | Водонапорная башня №4 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин (хутор) | Собственность района, 46:02:080301:204-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| д. Первомайская Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 30. | Водозаборная скважина №6 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Первомайская | Собственность района, 46:02:080501:202-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 31. | Водонапорная башня №8 | Площадь 5 кв. м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Первомайская | Собственность района, 46:02:080501:201-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 32. | Водопроводные сети | Протяженность 1 401 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Первомайская | Собственность района, 46:02:080501:200-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| д. Щербачевка Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 33. | Водозаборная скважина №9 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Щербачевка (колхоз) | Собственность района, 46:02:080602:16-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 34. | Водозаборная скважина №8 | Площадь 9 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Щербачевка | Собственность района, 46:02:080603:22-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 35. | Водонапорная башня №10 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Щербачевка | Собственность района, 46:02:080603:19-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 36. | Водопроводные сети | Протяженность 2975 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Щербачевка | Собственность района, 46:02:000000:292-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 37. | Водозаборная скважина №7 | Площадь 8 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Щербачевка(Савельев) | Собственность района, 46:02:080603:20-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 38. | Водонапорная башня №11 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Щербачевка (Савельев) | Собственность района, 46:02:080603:21-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 39. | Водонапорная башня №9 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Щербачевка | Собственность района, 46:02:080602:17-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| д. Бочанка Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 40. | Водозаборная скважина №5 | Площадь 5,5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, д. Бочанка (табор) | Собственность района, 46:02:080604:28-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 41. | Водонапорная башня №7 | Площадь 3 кв.м. 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (табор) | Собственность района, 46:02:080604:27-46/004/2018-4, 07.06.2018 |
| 42. | Водопроводные сети | Протяженность 2300 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка | Собственность района, 46:02:000000:280-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 43. | Водозаборная скважина №4 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность района, 46:02:080401:110-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 44. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность района, 46:02:080604:29-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 45. | Водонапорная башня | Площадь 2,5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность района, 46:02:080401:111-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| д. Ржава Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 46. | Водозаборная скважина №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность района, 46:02:080605:16-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 47. | Водонапорная башня №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность района, 46:02:080605:14-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 48. | Водонапорная башня №2 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность района, 46:02:080605:15-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 49. | Водопроводные сети | Протяженность 3 700 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава | Собственность района, 46:02:000000:294-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| д. Растворово Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 50. | Водозаборная скважина | Площадь 6 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Растворово | Собственность района, 46:02:010507:30-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 51. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Растворово | Собственность района, 46:02:010507:31-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 52. | Водопроводные сети | Протяженность 3 004 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Растворово | Собственность района, 46:02:000000:296-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| с. Махов Колодезь Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 53. | Водозаборная скважина | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность района, 46:02:010506:128-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 54. | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность района, 46:02:010506:127-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 55. | Водопроводные сети | Протяженность 6060 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность района, 46:02:000000:295-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 56. | Водозаборная скважина | Площадь 6 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь (МТФ) | Собственность района, 46:02:020506:130-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 57. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь (МТФ) | Собственность района, 46:02:010506:129-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| п. Кукуй Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 58. | Водозаборная скважина | Площадь 5 кв.м., 1985 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность района, 46:02:010201:97-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 59. | Водонапорная башня №2 | Площадь 2 кв.м., 1985 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность района, 46:02:010201:96-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 60. | Водопроводные сети | Протяженность 1 170 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность района, 46:02:000000:304-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| с. Розгребли Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 61. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1964 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли | Собственность района, 46:02:090502:333-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 62. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли | Собственность района, 46:02:090502:334-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 63. | Водопроводные сети | Протяженность 3392 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Розгребли | Собственность района, 46:02:000000:284-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 64. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1977 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Розгребли (совхоз) | Собственность района, 46:02:090803:9-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 65. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1977 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Розгребли (совхоз) | Собственность района, 46:02:090803:8-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| п. Новосотницкий Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 66. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1972 г/в в эксплуатацию. | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (Пятиновка) | Собственность района, 46:02:090901:44-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 67. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (Петиновка) | Собственность района, 46:02:090701:261-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 68. | Водопроводные сети | Протяженность 4150 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий | Собственность района, 46:02:000000:286-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 69. | Артезианская скважина | Площадь 2,2 кв.м., 1977 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (МТФ) | Собственность района, 46:02:090901:43-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 70. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (МТФ) | Собственность района, 46:02:090901:40-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 71. | Водозаборная скважина | Площадь 2,2 кв.м., 1968 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (зерноток) | Собственность района, 46:02:090901:42-4/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 72. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Новосотницкий (зерноток) | Собственность района, 46:02:090901:41-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| х. Бердин Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 73. | Артезианская скважина | Площадь 4 кв.м., 1961 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность района, 46:02:090809:14-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 74. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1963 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность района, 46:02:090809:13-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 75. | Водопроводные сети | Протяженность 1 800 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность района, 46:02:000000:285-46/003/2018-4, 05.03.2018 |

2. Нижнегридинский сельсовет Большесолдатского района Курской области

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сула Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 1. | Скважина № 6033 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040402:71 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 2. | Водозаборная скважина № 7656 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040507:56 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 3. | Водозаборная скважина № 8263 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040402:69 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 4. | Водозаборная скважина № 6780 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040403:91 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 5. | Водозаборная скважина № 1909 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040403:88 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 6. | Водозаборная скважина № 3455 | Глубина 84 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040403:89 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040403:92 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 8. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040402:72 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 9. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040402:70 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 10. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040507:58 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 11. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040507:57 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 12. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | Собственность сельсовета, 46:02:040403:90 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 13. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 3,6 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Собственность сельсовета, 46:02:000000:331 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 14. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 780 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Собственность сельсовета, 46:02:040302:75 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 15. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 780 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Зарегистрирована как безхозяйная, к концу2021 года в собственность сельсовета 46:02:040302:73 |
| 16. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 880 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Зарегистрирована как безхозяйная к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:040403:93 |
| 17. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 2000 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Зарегистрирована как безхозяйная к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:000000:330 |
| 18. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 32 мм., протяженность 745 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул. Сулянская | Зарегистрирована как безхозяйная к концу года в собственность сельсовета 46:02:040403:94 |
| д. В. Гридино Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 19. | Водозаборная скважина №3972 | Глубина 218 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. В. Гридино | Собственность сельсовета, 46:02:040101:61 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. В. Гридино | Собственность сельсовета, 46:02:040101:59 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 21. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,161 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. В. Гридино | Собственность сельсовета, 46:02:040101:60 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| д. Извеково Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 22. | Водозаборная скважина № 7654 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Извеково | Собственность сельсовета, 46:02:040503:112 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 23. | водозаборная скважина № 9361 | Глубина 80 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Извеково | Собственность сельсовета, 46:02:040201:126 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 24. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Извеково | Собственность сельсовета, 46:02:040502:33 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 25. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Извеково | Собственность сельсовета, 46:02:040503:111 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 26. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 2,008 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Извеково, ул.Мирная | Собственность сельсовета, 46:02:000000:322 28.04.2021 г Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| д. Н. Гридино Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 27. | Водозаборная скважина | Глубина 80 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино ул. Центральная | Собственность района, 46-46/003-46/003/005/2015-267/2 от 17.03.2015 46:026070201:148 |
| 28. | Водозаборная скважина № 8302 | Глубина 95 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Собственность сельсовета, 46:02:070402:11 от 27.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 29. | Водозаборная скважина № 3223 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Собственность сельсовета, 46:02:000000:346 от 27.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 30. | водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Зарегистрирована как безхозяйная к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:040302:77 |
| 31. | водонапорная башня «Рожновского» № 3 | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 32. | водонапорная башня «Рожновского» № 4 | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 33. | Водопроводная сеть | Протяженность 10310 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Собственность района, 46-46/003-46/003//005/2015-265/2 от 17.03.2015 46:02:070201:213 |
| 34. | Водозаборная скважина № 7638 | Глубина 120 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, д. Н. Гридино | Зарегистрирован как безхозяйный объект, к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:000000:352 |
| с. Житень Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 35. | Водозаборная скважина № 9341 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Зарегистрирован как безхозяйный объект, к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:070402:12 |
| 36. | Водозаборная скважина № 6629 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Зарегистрирован как безхозяйный объект, к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:070401:45 |
| 37. | Водонапорная башня «Рожновского» № 1 | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Зарегистрирован как безхозяйный объект, к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:070401:45 |
| 38. | Водонапорная башня «Рожновского» № 2 | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Зарегистрирован как безхозяйный объект, к концу 2021 года в собственность сельсовета 46:02:070401:45 |
| 39. | Водопроводная сеть | Протяженность 4220 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Собственность района, 46-46/003-46/003/005/2015-266/2 от 17.03.2015 46:02:070101:96 |
| с. Немча Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 40. | Водозаборная скважина № 3666 | Глубина 85 м., диаметр обсадной трубы – 168 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | Собственность сельсовета, 46:02:040504:23 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 41. | Водозаборная скважина № 7485 | Глубина 110 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | Собственность сельсовета, 46:02:040302:76 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 42. | Водонапорная башня «Рожновского» № 1 | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 43. | Водонапорная башня «Рожновского» № 2 | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 44. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 4,130 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул. Центральная, ул. Малаховка, ул. Власовка | Собственность сельсовета, 46:02:000000:323 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 45. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,164 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул. Заречная | Собственность сельсовета, 46:02:000000:318 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 46. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,232 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул. Поповка | Собственность сельсовета, 46:02:040302:75 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| п. Исаевский Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 47. | водозаборная скважина № 6630 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, п. Исаевский | Собственность сельсовета, 46:02:070406:5 27.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 48. | водонапорная башня «Рожновского» № 1 | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, п. Исаевский | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 49. | водопроводная сеть | Протяженность 1600 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, п. Исаевский | Собственность района, 46-46/003-46/003/005/2015-268/2 от 17.03.2015 46:02:070301:51 |

3. Сторожевский сельсовет Большесолдатского района Курской области

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шелеповка |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина | Глубина 262 м., 2013 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Шелеповка | Собственность района, 46:02:120607:4-46/003/2018-2 от 12.03.2018 |
| 2. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 18 куб.м. | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Шелеповка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 3. | Водопроводная сеть | Протяженность 232 м., 2013 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Шелеповка | Собственность района, 46:02:000000:312-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 4. | Водопроводная сеть | Протяженность 2538 м., 2013 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Шелеповка | Собственность района, 46:02:000000:314-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| с. Сторожевое Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 5. | Водозаборная скважина | Глубина 260 м., 1993 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, с. Сторожевое | Собственность района, 46:02:120203:145-46/003/2018-2 от 28.06.2018 |
| 6. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 18 куб.м. | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, с. Сторожевое | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 7. | Водопроводная сеть | Протяженность 4750 м., 1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, с. Сторожевое | Собственность района, 46:02:000000:313-46/003/2018-1, 11.09.2018 |
| д. Малый Каменец Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 8. | Водозаборная скважина | Глубина 262 м., 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность района, 46:02:120501:377-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 9. | Водонапорная башня | Высота 12 м., 2012 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность района, 46:02:120501:387-46/003/2018-1, 12.03.2018 |
| 10. | Водопроводная сеть д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Протяженность 2322 м, 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность района, 46:02:000000:317-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 11. | Водопроводная сеть д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Протяженность 4173 м, 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность района, 46:02:000000:315-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 12 | Водопроводная сеть д. Дубрава Большесолдатского района Курской области | Протяженность 2830 м, 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Дубрава | Кадастровый номер 46:02:120402:54 На учете как бесхозяйный объект |

4. Саморядовский сельсовет Большесолдатского района Курской области

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Саморядово Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина | Глубина 130 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Саморядово | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 2. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Саморядово | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 3. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 5 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Саморядово | Кадастровый номер 46:02:000000:300 На учете как бесхозяйный объект |
| д. Будище Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 4. | Водозаборная скважина (на территории МТФ) | Глубина 85 м, диаметр осадной трубы 273 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 5. | Водозаборная скважина (мастерская) | Глубина 103 м. диаметр обсадной трубы 273 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 6. | Водозаборная скважина (водозабор на деревню) | Глубина 130 м., диаметр обсадной трубы 219 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 8. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 9. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 10. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 57 мм., протяженность 7,0 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | Кадастровый номер 46:02:000000:301 На учете как бесхозяйный объект |
| с. Козыревка Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 11. | Водозаборная скважина (меловая гора) | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы 219 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, с. Козыревка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 12. | Водонапорная башня «Рожновского» (меловая гора) | Высота 12 м.. объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, с. Козыревка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 13. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 4,65 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, с. Козыревка | Кадастровый номер 46:02:000000:302 На учете как бесхозяйный объект |
| д. Бирюковка Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 14. | Водозаборная скважина (МТФ) | Глубина 150 м, диаметр осадной трубы 219 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 15. | Водозаборная скважина (ул. Понизовка) | Глубина 145 м., диаметр обсадной трубы 273 мм., | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 16. | Водозаборная скважин (ул. Зеленая) | Глубина 264 м., диаметр обсадной трубы 219 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 17. | Водозаборная скважина (ул. Заречье) | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы 245 мм. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 18. | Водонапорная башня «Рожновского» (МТФ) | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 19. | Водонапорная башня «Рожновского» (ул. Понизовка) | Высота 12 м.. объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского» (ул. Зеленая) | Высота 7 м.. объемом 10 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 21. | Водонапорная башня «Рожновского» (ул. Заречье) | Высота 10 м.. объемом 15 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 22. | Водопроводная сеть | Протяженность 11,5 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Бирюковка | Кадастровый номер 46:02:000000:298 На учете как бесхозяйный объект |

5. Волоконский сельсовет Большесолдатского района Курской области

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Радутина |  |  |  |  |
| 1. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1965 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Радутина | Собственность района, 46:02:030701:99-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 2. | Скважина №3593 | Глубина 102 м., 1965 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Радутина | Собственность района, 46:02:000000:272-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 3. | Водопроводная сеть | Протяженность 1897 м., 1980 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Радутина | Собственность района, 46:02:000000:290-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| д. Чубаровка Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 4. | водонапорная башня «Рожновского» | Высота15 м., 1967 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:030501:95-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 5. | Скважина №4010 | Глубина 85 м., 1967 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:030501:94-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 6. | Водопроводная сеть | Протяженность 321 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:000000:289-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 7 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:030804:15-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 8. | Скважина №6530 | Глубина 106 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:030804:14-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 9. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 138 м., 1975 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Чубаровка | Собственность района, 46:02:030501:96-46/003/2018-4, 16.10. 2018 |
| с. Волоконск Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 10. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Волоконск | Собственность района, 46:02:030807:18-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 11. | Скважина №6529 | Глубина 106 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Волоконск | Собственность района, 46:02:030807:17-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 12. | Водопроводная сеть | Протяженность 4642 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Волоконск | Собственность района, 46:02:000000:309-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| п. Дальняя Гатка Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 13. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность района, 46:02:030808:49-46/003/2018-5, 16.10.2018 |
| 14. | Скважина №3108 | Глубина 75 м., 1963 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность района, 46:02:030808:46-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 15. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 200 м., 1963 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность района, 46:02:000000:307-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| д. Спасская Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 16. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Спасская | Собственность района, 46:02:030803:6-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 17. | Скважина №6527 | Глубина 110 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Спасская | Собственность района, 46:02:030803:5-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 18. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 099 м., 1976 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Спасская | Собственность района, 46:02:000000:288-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| д. Нелидовка Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 19. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | собственность района, 46:02:020201:117-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | Собственность района, 46:02:020201:116-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 21. | Скважина №7688 | Глубина 90 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | Собственность района, 46:02:020201:110-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 22. | Скважина №7725 | Глубина 100 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | Собственность района, 46:02:020201:109-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 23. | Водопроводная сеть | Протяженность 732 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | Собственность района, 46:02:020201:115-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 24. | Водопроводная сеть | Протяженность1827 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Нелидовка | Собственность района, 46:02:000000:291-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| с. Борщень Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 25. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:020504:22-46/003/2018-4, 16.20.2018 |
| 26. | Скважина №9730 | Глубина 110 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:020101:400-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 27. | Водопроводная сеть | Протяженность 2448 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:000000:303-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 28. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 25 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:020101:403-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 29. | Скважина №9703 | Глубина 120 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:020504:20-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 30. | Водопроводная сеть | Протяженность 3059 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность района, 46:02:000000:306-46\003\2018-4, 16.10.2018 |
| 31. | Водонапорная башня |  | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень, ул. Заречная | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 32. | Водозаборная скважина |  | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень, ул. Заречная | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 33. | Водопроводная сеть | Протяженность 1800 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень, ул. Заречная | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| д. Раково |  |  |  |  |
| 34. | Водопроводная сеть | Протяженность 1163 м., 2014 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Раково | Собственность района, 46:02:000000:299-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| д. Обуховка Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 35. | Водопроводная сеть | Протяженность1649 м., 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Обуховка | Собственность района, 46:02:000000:308-46/003/2018-4, 16.10.2018 |

6. Любостанский сельсовет Большесолдатского района Курской области

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Леоновка Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Новоселовка | Стоит на кадастровом учете как бесхозяйный объект до августа 2022 года 46:02:060703:20 |
| 2. | Водонапорная башня | Площадь 3 кв.м., 2011 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Школьная | Собственность района, 46:02:060703:21-46/003/2018-3, 16.10.2018 |
| 3. | Водопроводная сеть д. Леоновка Большесолдатского района Курской области | Протяженность 6014 м., 2011 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка | Собственность района, 46:02:000000:271-46/003/2017-3, 24.05.2017 |
| 4. | Водозаборная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Школьная | Стоит на кадастровом учете, как бесхозяйный объект до августа 2022 года 46:02:060703:20 |
| 5. | Водонапорная башня | Площадь 3 кв.м, 1022 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Новоселовка | Собственность района, 46:02:060703:19-46/003/2018-3, 16.10.2018 |
| 6. | Водозаборная скважина | Глубина 200 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Садовая | Не зарегистрированное – Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Садовая | Не зарегистрированное – Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 8. | Водозаборная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Фермерская | Собственность сельсовета, 46:02:060701:17 28.04.2021 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 9. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Леоновка, ул. Фермерская | Не зарегистрированное – Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| д. Левшино Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 10. | Водозаборная скважина | Глубина 65 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Левшино | Стоит на кадастровом учете, как бесхозяйный объект до августа 2022 года 46:02:110502:6 |
| 11. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Левшино | Стоит на кадастровом учете, как бесхозяйный объект до августа 2022 года 46:02:110502:6 |
| 12. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 801 м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, д. Левшино | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:000000:275 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| п. Веселый Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 13. | Водозаборная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, п. Веселый | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:060405:23 Идет процедура передачи в собственность района |
| 14. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 10 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, п. Веселый | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:060405:22 Идет процедура передачи в собственность района |
| с. Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 15. | Водонапорная башня | Высота 12 м., объем 25 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Новоселовка | Собственность района, 46:02:060402:39-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 16. | Водозаборная скважина | Глубина 230 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Центральная | Собственность района, 46:02:060404:15-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 17. | Водонапорная башня | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Новоселовка | Собственность района, 46:02:060402:38-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 18. | Водозаборная скважина | Площадь 11 м. | Большесолдатский район, с. Любостань, ул. Новоселовка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» от 27.05.2020 Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 19. | Водопроводная сеть | Протяженность 7727 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань | Собственность района, 46:02:000000:517-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 20. | Водозаборная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Рыбница (бывшая МТФ) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:060401:10 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 21. | Водопроводная сеть 2 участок | Протяженность 9957 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:000000:305 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 22. | Водопроводная сеть 1 участок | Диаметр труб 100 мм., протяженность 11615м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:000000:278 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 23. | Водозаборная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Рыбница (табор) | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| 24. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Рыбница (бывшая МТФ) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:060401:9 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 25. | Водозаборная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Красневка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:060501:9 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 26. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул. Красневка | Собственность МО 46:02:060501:8 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 27.. | Водонапорная башня «Рожновского | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Любостань, ул.Рыбница (табор) | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» |
| с. Скородное Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |
| 28. | Водозаборная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Новоселовка, бригада № 1(сад) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110202:301 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 29. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Новоселовка, бригада № 1 (сад) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110202:300 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 30. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 14900 м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:000000:269 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 31. | Водозаборная скважина | Глубина 185 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Сибилевка, бригада № 2 | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110504:63 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 32. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Сибилевка, бригада № 2 | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110504:62 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 33. | Водозаборная скважина | Глубина 76 м., диаметр обсадной трубы – 245 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Бугор | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110201:431 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 34. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Бугор | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110201:430 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 35. | Водозаборная скважина | Глубина 140 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Сиверка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110201:428 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 36. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Сиверка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110201:429 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 37. | Водозаборная скважина | Глубина 190 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Самсоновка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 38. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Самсоновка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 39. | Водозаборная скважина | Глубина 102 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Катеневка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110506:50 Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 40. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Катеневка | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110506:51 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 41 | Водозаборная скважина | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Новоселовка, бригада № 1(колхоз) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110202:289 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |
| 42. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, с. Скородное, ул. Новоселовка, бригада № 1(колхоз) | Собственность МО «Любостанский сельсовет» 46:02:110202:288 27.05.2020 г. Идет процедура передачи в собственность муниципального района |