

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2025 № 76

с. Большое Солдатское

**«Об утверждении перечня объектов водоснабжения на**

**территориях Большесолдатского, Волоконского,**

**Саморядовского, Любостанского, Любимовского,**

**Нижнегридинского, Сторожевского сельсоветов**

**Большесолдатского района Курской области в отношении которых в 2025 году планируется заключение концессионного соглашения».**

Руководствуясь ч.3 ст.4 Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005 г.

«О концессионных соглашениях», для обеспечения населения бесперебойным водоснабжением, Администрация Большесолдатского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить перечень объектов водоснабжения на территориях Большесолдатского, Волоконского, Саморядовского, Любостанского, Любимовского, Нижнегридинского, Сторожевского сельсоветов Большесолдатского района Курской области, в отношении которых в 2025 году планируется заключение концессионного соглашения. Приложение.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Большесолдатского района Курской области Петину А.В.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Большесолдатского района Курской области и на официальном сайте торгов www.torqi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Большесолдатского района

Курской области В.П. Зайцев

# Приложение

# к постановлению Администрации Большесолдатского района Курской области

от 28.02.2025 г.№76

1. **Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| **с.Большое Солдатское Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 1. | Водозаборная скважина №7 | Площадь 1 кв.м.,  1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  с. Большое Солдатское, в районе ул. Горянка | Собственность  муниципального района, 46:02:010502:43-46/003/2018-4, 07.06.2018. |
| 2. | Водонапорная башня №7 | Площадь 4 кв.м.,  1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  с. Большое Солдатское, в районе ул. Горянка | Собственность  муниципального района,  46:02:010502:42-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 3. | Водопроводные сети | Протяженность 1603 м.,  1986 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое  Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:282-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 4. | Водопроводные сети | Протяженность 11594 м.,  1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:283-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 5. | Водопроводные сети | Протяженность 14671 м.,  1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский  район, Большесолдатский  сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:281-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 6. | Водонапорная башня №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский  район, Большесолдатский  сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:56-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 7. | Водонапорная башня № 3 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое  Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:58-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 8. | Водонапорная башня № 2 | Площадь 4,5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:57-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 9. | Водозаборная скважина № 3 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:60-46/003/2019-4, 11.03.2019 |
| 10. | Водозаборная скважина №2 | Площадь 14,5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:59-46/003/2019-4, 11.03.2019 |
| 11. | Водозаборная скважина №4 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1537-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 12. | Водонапорная башня №6 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1538-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 13. | Водозаборная скважина №6 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское,  ул. Олимпийская | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1543-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 14. | Водозаборная скважина №1 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района, 46:02:010504:61-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 15. | Водозаборная скважина №5 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1539-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 16. | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1536-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 17. | Водонапорная башня №5 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, в районе ул. Олимпийской | Собственность  муниципального района, 46:02:010101:1535-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 18. | Артезианская скважина | Площадь 7 кв.м., 1972 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, «Центральная усадьба СПК «Правда» | Собственность  муниципального района, 46:02:010103:1257-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 19. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1972 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, «Центральная усадьба СПК «Правда» | Собственность  муниципального района, 46:02:010103:1256-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 20. | Водозаборная скважина №1 | Глубина 130 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,  ул. 70 лет Победы | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/001/2016-52/1 от 03.02.3016 |
| 21. | Водопроводные сети по  ул. Молодежная и улицы 70 лет Победы в  с. Большое солдатское | Протяженность 1757 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,  ул. Молодежная  ул. 70 лет Победы | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/001/2016-51/1 от 03.02.2016 |
| 22. | Водонапорная башня №2ВНБ БР-18-1 | Высота 18 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,  ул. 70 лет Победы | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/001/2016-56/1 от 03.02.2016 |
| 23. | Водонапорная башня №1 ВНБ БР-18-1 | Высота 18 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,  ул. 70 лет Победы | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/001/2016-55/1 от 03.02.2016 |
| 24. | Водозаборная скважина №2 | Глубина 130 м | Большесолдатский район, с. Большое Солдатское,  ул. 70 лет Победы | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/001/2016-54/1 от 03.02.2016 |
| **д. Красный Клин Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 25. | Водозаборная скважина №2 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Красный Клин (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:080601:11-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 26. | Водонапорная башня №3 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Красный Клин (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:080601:12-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 27. | Водопроводные сети | Протяженность 2532 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:293-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 28. | Водозаборная скважина №3 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин (хутор) | Собственность  муниципального района, 46:02:080301:203-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 29. | Водонапорная башня №4 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Красный Клин (хутор) | Собственность  муниципального района, 46:02:080301:204-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| **д. Первомайская Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 30. | Водозаборная скважина №6 | Площадь 2 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Первомайская | Собственность  муниципального района, 46:02:080501:202-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 31. | Водонапорная башня №8 | Площадь 5 кв. м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский  район, Большесолдатский  сельсовет,  д. Первомайская | Собственность  муниципального района, 46:02:080501:201-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 32. | Водопроводные сети | Протяженность 1 401 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Первомайская | Собственность  муниципального района, 46:02:080501:200-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| **д. Щербачевка Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 33. | Водозаборная скважина №9 | Площадь 3 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Щербачевка (колхоз) | Собственность  муниципального района, 46:02:080602:16-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 34. | Водозаборная скважина №8 | Площадь 9 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Щербачевка | Собственность  муниципального района, 46:02:080603:22-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 35. | Водонапорная башня №10 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Щербачевка | Собственность  муниципального района, 46:02:080603:19-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 36. | Водопроводные сети | Протяженность 2975 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Щербачевка | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:292-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 37. | Водозаборная скважина №7 | Площадь 8 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Щербачевка (Савельев) | Собственность  муниципального района, 46:02:080603:20-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 38. | Водонапорная башня №11 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Щербачевка (Савельев) | Собственность  муниципального района, 46:02:080603:21-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 39. | Водонапорная башня №9 | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Щербачевка | Собственность  муниципального района, 46:02:080602:17-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| **д. Бочанка Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 40. | Водозаборная скважина №5 | Площадь 5,5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, д. Бочанка (табор) | Собственность  муниципального района, 46:02:080604:28-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 41. | Водонапорная башня №7 | Площадь 3 кв.м. 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (табор) | Собственность  муниципального района, 46:02:080604:27-46/004/2018-4, 07.06.2018 |
| 42. | Водопроводные сети | Протяженность 2300 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:280-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 43. | Водозаборная скважина №4 | Площадь 1 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:080401:110-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 44. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:080604:29-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 45. | Водонапорная башня | Площадь 2,5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Бочанка (СТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:080401:111-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| **д. Ржава Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 46. | Водозаборная скважина №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность  муниципального района, 46:02:080605:16-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 47. | Водонапорная башня №1 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность  муниципального района, 46:02:080605:14-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 48. | Водонапорная башня №2 | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава (мастерская) | Собственность  муниципального района, 46:02:080605:15-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 49. | Водопроводные сети | Протяженность 3 700 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, д. Ржава | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:294-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| **д. Растворово Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 50. | Водозаборная скважина | Площадь 6 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Растворово | Собственность  муниципального района, 46:02:010507:30-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 51. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Растворово | Собственность  муниципального района, 46:02:010507:31-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 52. | Водопроводные сети | Протяженность 3 004 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  д. Растворово | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:296-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| **с. Махов Колодезь Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 53. | Водозаборная скважина | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность  муниципального района, 46:02:010506:128-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 54. | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность  муниципального района, 46:02:010506:127-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 55. | Водопроводные сети | Протяженность 6060 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:295-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| 56. | Водозаборная скважина | Площадь 6 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:020506:130-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 57. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1984 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Махов Колодезь (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:010506:129-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| **п. Кукуй Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 58. | Водозаборная скважина | Площадь 5 кв.м., 1985 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность  муниципального района, 46:02:010201:97-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 59. | Водонапорная башня №2 | Площадь 2 кв.м., 1985 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность  муниципального района, 46:02:010201:96-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 60. | Водопроводные сети | Протяженность 1 170 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, п. Кукуй | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:304-46/003/2018-4, 06.03.2018 |
| **с. Розгребли Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 61. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1964 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли | Собственность  муниципального района, 46:02:090502:333-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 62. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1981 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли | Собственность  муниципального района, 46:02:090502:334-46/003/2018-4, 05.06.2018 |
| 63. | Водопроводные сети | Протяженность 3392 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  с. Розгребли | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:284-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 64. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1977 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  с. Розгребли  (совхоз) | Собственность  муниципального района, 46:02:090803:9-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 65. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1977 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  с. Розгребли  (совхоз) | Собственность  муниципального района, 46:02:090803:8-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| **п. Новосотницкий Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 66. | Артезианская скважина | Площадь 2,3 кв.м., 1972 г/в  в эксплуатацию. | Большесолдатский  район, Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий (Пятиновка) | Собственность  муниципального района, 46:02:090901:44-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 67. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский  сельсовет,  п. Новосотницкий (Петиновка) | Собственность  муниципального района, 46:02:090701:261-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 68. | Водопроводные сети | Протяженность 4150 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:286-46/003/2018-4, 05.03.2018 |
| 69. | Артезианская скважина | Площадь 2,2 кв.м., 1977 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:090901:43-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 70. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский  район, Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий  (МТФ) | Собственность  муниципального района, 46:02:090901:40-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 71. | Водозаборная скважина | Площадь 2,2 кв.м., 1968 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский  район,  Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий (зерноток) | Собственность  муниципального района,  46:02:090901:42-4/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 72. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1968 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,  п. Новосотницкий (зерноток) | Собственность  муниципального района, 46:02:090901:41-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| **х. Бердин Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 73. | Артезианская скважина | Площадь 4 кв.м., 1961 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность  муниципального района, 46:02:090809:14-46/003/2019-5, 18.10.2019 г. |
| 74. | Водонапорная башня | Площадь 5 кв.м., 1963 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность  муниципального района, 46:02:090809:13-46/003/2018-4, 07.06.2018 |
| 75. | Водопроводные сети | Протяженность 1 800 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, х. Бердин | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:285-46/003/2018-4, 05.03.2018 |

**с. Больше Солдатское ул. Садовая**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | Водонапорная башня Рожновского | Высота 15 м. | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Садовая | Собственность  муниципального района,  от 07.09. 2023 г. 46:02:010504:202-46/003/2023-1  . |
| 77. | Водонапорная башня Рожновского | Высота 15 м. | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Садовая | Собственность  муниципального района,  от 07.09. 2023 г. 46:02:010504:201-46/003/2023-1  . |
| 78 | Водозаборная скважина | Глубина 169 | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет, с. Большое Солдатское, ул. Садовая | Собственность  муниципального района,  от 07.09. 2023 г. 46:02:010504:203-46/003/2023-1 |
| 79. | Водопроводные сети | Протяженность 1396 | Курская область, Большесолдатский район, Большесолдатский сельсовет,с. Большое Солдатское | Собственность  муниципального района,  46:02:000000:7635-46/003/2023, 29.05.2023 |

**5. Волоконский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| д. Радутина | | | | |
| 1. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1965 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Радутина | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030701:99-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 2. | Скважина №3593 | Глубина 102 м., 1965 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Радутина | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:272-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 3. | Водопроводная сеть | Протяженность 1897 м., 1980 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Радутина | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:290-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **д. Чубаровка Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 4. | водонапорная башня «Рожновского» | Высота15 м.,  1967 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030501:95-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 5. | Скважина №4010 | Глубина 85 м., 1967 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030501:94-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 6. | Водопроводная сеть | Протяженность 321 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:289-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 7 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030804:15-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 8. | Скважина №6530 | Глубина 106 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030804:14-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 9. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 138 м., 1975 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Чубаровка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030501:96-46/003/2018-4, 16.10. 2018 |
| **с. ВолоконскВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 10. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Волоконск | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030807:18-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 11. | Скважина №6529 | Глубина 106 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Волоконск | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030807:17-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 12. | Водопроводная сеть | Протяженность 4642 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Волоконск | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:309-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **п. Дальняя ГаткаВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 13. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030808:49-46/003/2018-5, 16.10.2018 |
| 14. | Скважина №3108 | Глубина 75 м., 1963 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030808:46-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 15. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 200 м., 1963 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, п. Дальняя Гатка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:307-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **д. СпасскаяВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 16. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Спасская | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030803:6-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 17. | Скважина №6527 | Глубина 110 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Спасская | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:030803:5-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 18. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 099 м., 1976 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Спасская | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:288-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **д. НелидовкаВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 19. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020201:117-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020201:116-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 21. | Скважина №7688 | Глубина 90 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020201:110-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 22. | Скважина №7725 | Глубина 100 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020201:109-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 23. | Водопроводная сеть | Протяженность 732 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020201:115-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 24. | Водопроводная сеть | Протяженность1827 м., 1981 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Нелидовка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:291-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **с. БорщеньВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 25. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020504:22-46/003/2018-4, 16.20.2018 |
| 26. | Скважина №9730 | Глубина 110 м., 1991 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность  Муниципального района, 46:02:020101:400-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 27. | Водопроводная сеть | Протяженность 2448 м., 1991 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:303-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 28. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., 1991 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020101:403-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 29. | Скважина №9703 | Глубина 120 м., 1991 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:020504:20-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| 30. | Водопроводная сеть | Протяженность 3059 м., 1991 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, с. Борщень | собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:306-46\003\2018-4, 16.10.2018 |
| 31. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 12 м, 1991 г. | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Борщень,  ул. Заречная | собственность муниципального района  46:02:020505:133  05.06.2024 |
| 32. | Водозаборная скважина | Глубина 40 м,1991 г. | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Борщень,  ул. Заречная | собственность муниципального района  46:02:020505:132  05.06.2024 |
| 33. | Водопроводная сеть | Протяженность 1800 м., 1991 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  с. Борщень,  ул. Заречная | собственность муниципального района  46:02:000000:728  05.06.2024 |
| д. Раково | | | | |
| 34. | Водопроводная сеть | Протяженность 1163 м., 2014 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет, д. Раково | собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:299-46/003/2018-4, 16.10.2018 |
| **д. ОбуховкаВолоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 35. | Водопроводная сеть | Протяженность1649 м., 2012 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Волоконский сельсовет,  д. Обуховка | Собственность  муниципальногорайона, 46:02:000000:308-46/003/2018-4, 16.10.2018 |

**3.Любимовский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| 1. | Водозаборная скважина | Глубина 98 м., площадь 4 кв.м., 2014 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 46:02:050602:1262 | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул.1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая и Железнодорожная | Собственность  муниципального района  46:04:050602:1262-46/003/2018-1, 26.03.2018 г. |
| 2. | Водозаборная скважина | Глубина 100 м, площадь 6 кв.м., 2008 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 46:02:050101:212 | Курская область, Большесолдатский район, пос. Долгий | Собственность  муниципального района  46:04:050101:212. |
| 3. | Сооружение (водозаборная скважина | Назначение: для водоснабжения. Глубина: 85 м.,1976 года ввода в эксплуатацию. Кадастровый (или условный) номер объекта: 46:02:051101:40 | Россия, Курская область, Большесолдатский район, Любимовский сельсовет, д. Хитровка | Собственность  муниципального района  46-46/024-46/003/001/2016-1853/2, 26.10.2016 г. |
| 4. | Сооружение (водозаборная скважина) | Назначение: Водоснабжение населения. Глубина: 105 м., 1979 года ввода в эксплуатацию. Кадастровый (или условный) номер объекта: 46:02:050602:1235 | Россия, Курская область, Большесолдатский район, Любимовский сельсовет,  с. Любимовка,  ул. Школьная | Собственность  муниципального района  46-46/024-46/003/001/2016-1852/22, 26.10.2016 г. |
| 5. | Сооружение (водозаборная скважина) | Назначение: Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Глубина: 76 м, 1968 года ввода в эксплуатацию. Кадастровый (или условный) номер объекта: 46:02:051210:48 | Россия,  Курская область, Большесолдатский район, Любимовский сельсовет,  д. Масловка | Собственность  муниципального района  46-46/024-46/003/001/2016-1854/22 26.10.2016 г. |
| 6. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 18 м3, площадь 5 кв.м., 2014 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:02:050602:1261 | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул.1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая и Железнодорожная | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1261-46/003/2018-1, 26.03.2018 г. |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 12 м3, 2010 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:02:050602:1260 | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Молодежная (хлебозавод) | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1260-46/003/2018-1, 26.03.2018 г. |
| 8. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 18 м3, площадь 5 кв.м., 2008 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 46:02:050101:211 | Курская область, Большесолдатский район, пос. Долгий | Собственность  муниципального района  46:02:050101:211. |
| 9. | Водонапорная башня «Рожновского» | Площадь 9 кв.м., 2012 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:02:051209:67 | Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я Косторная,  ул. Школьная | Собственность  муниципального района  46:02:051209:67  . |
| 10. | Водопроводные сети | Протяженность 3,527 км.-полиэтилен, 2014 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер: 46:02:050602:1250 | Курская область, Большесолдатский район, Любимовский сельсовет, с. Любимовка, ул.1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 3-я Рабочая и Железнодорожная | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1250-  46/028/2020-1, 28.08.2020 г. |
| 11. | Водозаборная скважина | Глубина 85 м., 1993 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я Косторная,  ул. Гусинец | Собственность  муниципального района  46:02:051208:37-46/033/2022-5  14.04.2022 г. |
| 12. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 8 м3, 1977 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Молодежная | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1258-46/033/2022-5  26.04.2022 г. |
| 13. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 9 м3, 1968 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Хитровка | Собственность  муниципального района  46:02:051210:52-46/033/2022-5  26.04.2022 г. |
| 14. | Водозаборная скважина | Глубина 48 м, 1977 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Молодежная | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1257-46/033/2022-5  25.04.2022 г. |
| 15. | Водозаборная скважина | Глубина 64 м, 1977 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, с. Любимовка, ул. Молодежная (хлебозавод) | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1259-46/033/2022-5  26.04.2022г. |
| 16. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем 9 м3, 1993 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я Косторная,  ул. Гусинец | Собственность  муниципального района  46:02:051208:36-46/033/2022-5  26.04.2022 г. |
| 17. | Водонапорная башня «Рожновского» | Объем9 м3, 1968 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Масловка | Собственность  муниципального района  46:02:051210:51-46/033/2022-5  25.04.2022 г. |
| 18. | Водозаборная скважина | Глубина 85 м., 1993 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я Косторная,  ул. Школьная | Собственность  муниципального района  46:02:051209:68-46/033/2022-5  25.04.2022 г. |
| 19. | Водозаборная скважина | Глубина 85 м., 2015 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Школьная | Собственность муниципального района 46:02:050602:1543  от 05.06.2024 |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского | Объем 9 м3, 1984 года ввода в эксплуатацию, текущий ремонт 2013 год | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Школьная | Собственность  муниципального района 46:02:050602:1256-46/033/2023-3 от 2023-09-19 |
| 21. | Водопроводные сети | Протяженность1,1 км. – сталь, 1977 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Молодежная | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1521-46/033/2023-5 от 2023-08-09 |
| 22. | Водопроводные сети | Протяженность3,8 км. – полиэтилен 2008 года ввода в эксплуатацию, | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Молодежная (хлебозавод) | Собственность  муниципального района  46:02:000000:725-46/033/2022-3  27.04.2022 г. |
| 23. | Водопроводные сети | Протяженность 702 м. – полиэтилен 2008 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, пос. Долгий | Собственность  муниципального района  46:02:000000:253-46/033/2023-3 от 2023-08-08 |
| 24. | Водопроводные сети | Протяженность 0,48 км. – полиэтилен, 2016 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Хитровка | Собственность  муниципального района  46:02:000000:718-46/033/2023-5 от 2023-08-09 |
| 25. | Водопроводные сети | Протяженностью 3,3 км. – полиэтилен, 2013, 2015, 2016 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Школьная, ул. Мира, пер 1-й Парковый, пер 2-й Парковый | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1520-46/033/2023-5  от 2023-08-09 |
| 26. | Водопроводные сети | Протяженность 2.831 км. – полиэтилен, 2011 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. 1-я Косторная | Собственность  муниципального района  46:02:000000:260-46/033/2023-3  от 2023- 08-08  г. |
| 27. | Водопроводные сети | Протяженностью 0,76 км. – полиэтилен, 2017 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, д. Масловка | Собственность  муниципального района  46:02:000000:717-46/033/2023-5  от 2023-08-09 |
| 28. | Станция второго подъема | Объем 50м3, 2015 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район,  с. Любимовка,  ул. Школьная | Собственность муниципального района 46:02:050602:1544от 07.06.2024 № 310 |
| 29. | Водопроводные сети | Протяженностью 1,4 км. | Курская область,  Большесолдатский район,  п. Долгий,  ул. Юрьево | Собственность  муниципального района  46:02:000000:731-46/033/2023-5  От 2023-08-09 |
| 30. | Водозаборная скважина | Глубина 80 м, 1983 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Большесолдатский район,  п. Долгий,  ул. Юрьево | Собственность  муниципального района  46:02:051203:155-46/033/2023-5  от 203-08-08 |
| 31. | Водонапорная башня | Объем 8 м3, 1983 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Большесолдатский район,  п. Долгий,  ул. Юрьево | Собственность  муниципального района  46:02:051203:154-46/033/2023-5  от 2023 -08-09 |
| 32. | Водопроводные сети | Протяженностью 1,89 км.  Сталь 1987 г. | Курская область,  Большесолдатский район,  с.Любимовка,  ул. Заводская | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1546  от 14.11.2024 № 43/255-4 |
| 33. | Водопроводные сети | Протяженностью 0.94 км.  Сталь, полителен | Курская область,  Большесолдатский район,  С.Любимовка,  ул. 50 лет Победы | Собственность  муниципального района  46:02:050602:1545  от 14.11.2024 № 43/255-4 |

**4. Любостанский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| **д. Леоновка** **Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| **1.** | Водопроводная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка,  ул. Новоселовка | Собственность  муниципального района  46:02:060703:20-46/033/2023  от 2023-08-08 |
| 2. | Водопроводная башня | Площадь 3 кв.м., 2011 г/в  в эксплуатацию | Курская область,  Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка | Собственность  муниципального района, 46:02:060703:21-46/003/2018-3, 16.10.2018 |
| 3. | Водоснабжение дд. Леоновка Большесолдатского района | Протяженность 6014 м., 2011 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:271-46/003/2017-3, 24.05.2017 |
| 4**.** | Водопроводная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка, | Собственность  муниципального района  46:02:060703:18-46/033/2023  от 2023-08-09 |
| 5. | Водопроводная башня | Площадь 3 кв.м, 1022 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка | Собственность  муниципального района, 46:02:060703:19-46/003/2018-3, 16.10.2018 |
| 6. | Башня | Глубина 200 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка,  ул. Садовая | 46:02:060701:135 принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 28.11.2023 |
| 7. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка,  ул. Садовая | 46:02:060701:137 принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 28.11.2023 |
| 8. | Водопроводная скважина | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка, | 46:02:060701:17  13.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 9. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Леоновка,  ул. Фермерская | 46:02:060701:136  принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости от 28.11.2023 |
| **д. Левшино** **Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 10. | Водопроводная башня | Площадь 10. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Левшино | Собственность  муниципального района  46:02:110502:6 -46/033/2023-5 от 2023-08-08 |
| 11. | Водопроводная скважина | Площадь 10. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Левшино | Собственность  муниципального района  46:02:110502:5 -46/033/2023-5 от 2023-08-08 |
| 12. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 801 м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Левшино | 46:02:000000:275  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| **п. Веселый** **Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 13. | Скважина водопроводная | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, п. Веселый | 46:02:060405:23  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 14. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объем 10 куб.м., площадь 4 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет, п. Веселый | 46:02:060405:22  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| **с. Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 15. | Водонапорная башня | Высота 12 м., объем 25 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, ул.Новоселовка | Собственность  муниципального района, 46:02:060402:39-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 16. | Водозаборная скважина | Глубина 230 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, ул.Центральная | Собственность  муниципального района, 46:02:060404:15-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 17. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, ул.Новоселовка | Собственность  муниципального района, 46:02:060402:38-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 18. | Водопроводная сеть | Протяженность 7727 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:517-46/003/2020-1, 03.02.2020 г. |
| 19. | Водопроводная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань,  ул. Рыбница  (бывшая МТФ) | 46:02:060401:10  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района  от 16.08.2021 |
| 20. | Водопроводные сети | Протяженность 9957 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань | 46:02:000000:305  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 21 | Водопроводные сети | Протяженность 11615 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань | 46:02:000000:278  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 22. | Водозаборная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань,  ул.Рыбница(табор) | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» , готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 23. | Водопроводная башня | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, ул.Рыбница  (бывшая МТФ) | 46:02:060401:9  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 24. | Водопроводная скважина скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060501:9  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 25. | Водопроводная башня » | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060501:8  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района от 16.08.2021 |
| 26. | Водонапорная башня «Рожновского | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, ул.Рыбница  (табор) | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 27 | Водопроводная башня » | Площадь,3 | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060404:11  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 28 | Водопроводная башня | Площадь,37 | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060402:35  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 29 | Водопроводная башня | Площадь,7 | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060402:34  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 30 | Водопроводная  скважина | Площадь,10 | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060404:9  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 31 | Водопроводная башня | Площадь,3,9 | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060404:12  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 32 | Водопроводная башня | Площадь,3,9 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань, | 46:02:060404:8  16.08.2021 г.  Собственность  муниципального района |
| 33 | Водозаборная скважина | Глубина 250 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 11 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Любостань,  ул. Новоселовка,бывшая МТФ | 46:02:060404:33  20.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| с. Скородное Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | | | | |
| 34. | Скважина водопроводная | Глубина 180 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110202:301  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 35. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объем 15 куб.м., площадь 4 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное,  ул. Новоселовка, бригада № 1 (сад) | 46:02:110202:300  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 36. | Водопроводная сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 14900 м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное | Собственность  сельсовета  46:00:000000:269  27.05.2020 г. |
| 37. | Артезианская скважина | Глубина 185 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 23 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное,  2 | 46:02:110504:63  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 38. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объемом 15 куб.м., площадь 3 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110504:62  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 39. | Водопроводная скважина | Глубина 76 м., диаметр обсадной трубы – 245 мм., площадь 23 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110201:431  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 40. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объем 15 куб.м., площадь 3.5 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110201:430  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 41 | Водопроводная скважина | Глубина 140 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм., площадь 23 кв.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  С. Любостань | 46:02:110201:428-46/  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 42. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  С. Любостань | 46:02:110201:429  16.02.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 43 | Водозаборная скважина | Глубина 190 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное,  ул. Самсоновка | Собственность сельсовета  Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 44. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объем 15 куб.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное,  ул. Самсоновка | Собственность сельсовета  Исправляется ошибка кадастрового инженера |
| 45. | Скважина водопроводная | Глубина 102 м., диаметр обсадной трубы – 219 м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110506:50  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 46. | Водонапорная башня | Высота 15 м., объем 15 куб.м., площадь 4 кв.м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110506:51  13.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 47. | Артезианская скважин | Глубина 102 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм., площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110202:289  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 48. | Водонапорная башня |  | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  с. Скородное, | 46:02:110202:288  16.08.2021 г.  собственность  муниципального района |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большой Каменец Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | | | | |
| 49. | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Большой Каменец | Собственность  муниципального района  46:02:110301:141 -46/028/2021-5 от 13.08.2021 |
| 50. | Скважина водопроводная | Площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Большой Каменец | Собственность  муниципального района  46:02:110301:142 -46/028/2021-5 от 16.08.2021 |
| 51. | Водопроводная сеть | протяженность 1704 м. | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Большой Каменец | Собственность  муниципального района  46:02:000000:277 -46/028/2021-5 от 13.08.2021 |
| 52 | Водонапорная башня | Площадь 4 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Большой Каменец | Собственность  сельсовета  46:02:110507:16 -46/028/2021-5 от 13.08.2021 |
| 53 | Водопроводная скважина | Площадь 10 кв.м | Большесолдатский район, Любостанский сельсовет,  д. Большой Каменец | Собственность  муниципального района  46:02:110507:15 -46/028/2021-5 от 13.12.2022 |

**5. Нижнегридинский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| **с. Сула Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 1. | | Скважина  № 6033 | | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1975 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040402:71  -46/028/2021-5 от 06.12.2021г.  Собственность муниципального района |
| 2. | | Водозаборная скважина  № 7656 | | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1980 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040507:56-46/028/2021-5 от 06.12.2021г.  собственность муниципального района |
| 3. | | Водозаборная скважина  № 8263 | | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1983 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040402:69  46/028/2021-5 от 06.12.2021г  собственность муниципального района |
| 4. | | Водозаборная скважина  № 6780 | | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040403:91- 46/028/2021-5 от 06.12.2021г  Собственность муниципального района |
| 5. | | Водозаборная скважина  № 1909 | | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм, 1957 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040403:88 -46/028/2021-5 от 06.12.2021г  собственность муниципального района |
| 6. | | Водозаборная скважина  № 3455 | | Глубина 84 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040403:89  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  Собственность муниципального района |
| 7. | | Водонапорная башня  «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м., 1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040403:92  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  Собственность муниципального района |
| 8. | | Водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула, 1983 г. | 46:02:040402:72  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 9. | | Водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040402:70  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 10. | | Водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040507:58  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 11. | | Водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040507:57  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 12. | | Водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула | 46:02:040403:90  46/033/2021-5 от 06.12.2021г.  собственность муниципального района |
| 13. | | Водопроводная сеть | | Диаметр труб 32 мм., протяженность 3,6 км.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул.Сулянская | 46:02:000000:331  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 14. | | Водопроводная сеть | | Диаметр труб 32 мм., протяженность 780 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, Немча, ул. Поповка | 46:02:040302:75- 46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 15. | | Водопроводная сеть | | Диаметр труб 32 мм., протяженность 880 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул.Сулянская | 46:02:040403:93  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 16. | | Водопроводная сеть | | Диаметр труб 32 мм., протяженность 2000 м | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Сула ул.Сулянская | 46:02:000000:330  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 17. | | Водопроводная сеть | | Диаметр труб 32 мм., протяженность 745 м | Большесолдатский район, Нижнегридинскийсельсовет, с. Сулаул.Сулянская | 46:02:040403:94  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| **д. В. Гридино** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 18. | | | Водозаборная скважина  №3972 | Глубина 218 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1967 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. В. Гридино | 46:02:040101:61  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 19. | | | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. В. Гридино | 46:02:040101:59  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| 20. | | | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,161 км.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. В. Гридино, ул.Лесная | 46:02:040101:60  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность муниципального района |
| **д. Извеково** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 21. | | | Водозаборная скважина № 7654 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1981 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково | 46:02:040503:112  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  Собственность  муниципального района |
| 22. | | | Водозаборная скважина № 9361 | Глубина 80 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1989 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково | 46:02:040201:126  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность  муниципального района |
| 23. | | | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1989 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково | 46:02:040502:33  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность  муниципального района |
| 24. | | | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м.,1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково | 46:02:040503:111  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность  муниципального района |
| 25. | | | Водопроводная сеть | Диаметр труб 80 мм., протяженность 2,008 км.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково, ул.Мирная | 46:02:000000:322  46/033/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность  муниципального района |
| 26. | | | Водозаборная скважина | Глубина 80 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1989 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Извеково, | 46:02:040503:110  собственность сельсовета  26.10.2015 г. |
| **д. Н. Гридино** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 27. | | Водозаборная скважина | | Глубина 80 м.  диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1989 г. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино  ул.Центральная | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/005/2015-267/2 от 17.03.2015  46:026070201:148 |
| 28. | | Водозаборная скважина № 8302 | | Глубина 95 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1984 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино | 46:02:070402:11  46/028/2021-5 от 06.12.2021г .  собственность  муниципального района |
| 29 | | водозаборная скважина №3223 | | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 273 | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино |  |
| 30. | | водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»  46:02:070405:16,готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 31. | | водонапорная башня «Рожновского» | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»  46:02:070203:108,  готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 32. | | Водопроводная сеть | | Протяженность 10310 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский  сельсовет,  д. Н. Гридино | собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003//005/2015-265/2 от 17.03.2015  46:02:070201:213 |
| 33. | | Водозаборная скважина № 7638 | | Глубина 120 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  д. Н. Гридино  ул.Перькова | 46:02:000000:352  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| **с. Житень** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 34. | | | Водозаборная скважина № 9341 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | 46:02:070402:12  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 35. | | | Водозаборная скважина № 6629 | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | 46:02:070401:45  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 36. | | | Водонапорная башня «Рожновского»  № 1 | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»  46:02:070401:46  готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 37. | | | Водонапорная башня «Рожновского»  № 2 | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Житень | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»  46:02:070402:13 земельный участок  готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 38. | | | Водопроводная сеть | Протяженность 4220 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский  сельсовет, с. Житень | собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/005/2015-266/2 от 17.03.2015  46:02:070101:96 |
| **с. Немча** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 39. | Водозаборная скважина № 3666 | | | Глубина 85 м., диаметр обсадной трубы – 168 мм.,1966 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | 46:02:040504:23  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 40. | Водозаборная скважина № 7485 | | | Глубина 110 м., диаметр обсадной трубы – 273 мм.,1980 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | 46:02:040302:76  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 41. | Водонапорная башня «Рожновского» | | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул.Заречная | 46:02:040504:22  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 42. | Водонапорная башня «Рожновского» | | | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча | 46:02:040302:77  собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4 |
| 43. | Водопроводная сеть | | | Диаметр труб 80 мм., протяженность 4,130 км.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул.Центральная, ул.Малаховка, ул.Власовка | 46:02:000000:323  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 44. | Водопроводная сеть | | | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,164 км. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул.Заречная | 46:02:000000:318  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 45. | Водопроводная сеть | | | Диаметр труб 80 мм., протяженность 1,232 км.,1978 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет, с. Немча, ул.Поповка, ул.Горка | 46:02:040302:75  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| **п. Исаевский** **Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | | | |
| 46. | | | водозаборная скважина № 6630 | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм.,1977 г. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  п. Исаевский | 46:02:070406:5  46/033/2021-5 от 06.12.2021 г.  собственность  муниципального района |
| 47. | | | водонапорная башня «Рожновского» № 1 | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  п. Исаевский | Документы утеряны, готовятся документы по признанию права собственности на основании Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10 декабря 2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»  46:02:070406:8  готовятся документы на постановку в росреестр на 1 год, как бесхозяйный объект |
| 48. | | | водопроводная сеть | Протяженность  1600 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  п. Исаевский | Собственность  муниципального района,  46-46/003-46/003/005/2015-268/2 от 17.03.2015  46:02:070301:51 |
| 49 | | | водопроводная сеть | Протяжен-ность  780 м. | Курская область, Большесолдатский район, Нижнегридинский сельсовет,  с. Сула  ул. Сулянская | Собственность муниципального района  от 14.11.2024 № 43/254-4  46:02:040402:73 |

**6.Саморядовский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| **д. Саморядово Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 1. | Водозаборная  скважина | Глубина 130 м., диаметр обсадной трубы – 219 мм,1981 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Саморядово | Документы переданы в Росреестр для перевода в бесхозяйный объект |
| 2. | Водонапорная  башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Саморядово | 46:02:100601:222  07.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 3. | Водопроводная  сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 5 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Саморядово | 46:02:000000:300  собственность Большесолдатского района 46/033/2022-4 от 17.10.2022 |
| **д. Будище Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 4. | Водозаборная скважина (на территории МТФ) | Глубина 85 м, диаметр осадной трубы 273 мм.,1967 г. | Большесолдатский  район, Саморядовский  сельсовет, д. Будище | 46:02:100507:126  16.11.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 5. | Водозаборная скважина (мастерская на территории МТФ) | Глубина 103 м. диаметр обсадной трубы 273 мм.,1967 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | 46:02:100601:224  14.11.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект |
| 6. | Водозаборная скважина (водозабор на деревню на территории МТФ) | Глубина 130 м., диаметр обсадной трубы 219 мм.,1971 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Будище | Документы переданы в Росреестр для перевода в бесхозяйный объект |
| 7. | Водонапорная  башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | 46:02:100507:125  31.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 8. | Водонапорная  башня  «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | 46:02:100601:223  26.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 9. | Водонапорная  башня «Рожновского» | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | 46:02:100401:286  17.01.2023 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 10. | Водопроводная  сеть | Диаметр труб 57 мм., протяженность 7,0 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет, д. Будище | 46:02:000000:301  Собственность района  46/033/2022-4 от 17.10.2022 |
| **с. Козыревка Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 11. | Водозаборная  скважина (меловая гора) | Глубина 100 м., диаметр обсадной трубы 219 мм.,1981г | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  с. Козыревка | 46:02:100506:142  15.11.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 12. | Водонапорная башня «Рожновского» (меловая гора) | Высота 15 м.. объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  с. Козыревка | 46:02:100506:141  31.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 13. | Водопроводная  сеть | Диаметр труб 100 мм., протяженность 4,65 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  с. Козыревка | 46:02:000000:302  Собственность района  46/033/2022-4 от 17.10.2022 |
| **д. Бирюковка Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 14. | Водозаборная  скважина (МТФ) | Глубина 150 м, диаметр осадной трубы 219 мм., 1969 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100102:229  02.11.2022 принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 15. | Водозаборная  скважина  (ул. Понизовка) | Глубина 145 м., диаметр обсадной трубы 273 мм.,,1967 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100504:149  16.11.2022 принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 16. | Водозаборная  скважин  (ул. Зеленая) | Глубина 264 м., диаметр обсадной трубы 219 мм.,1981 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100102:230  14.11.2022 принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 17. | Водозаборная  скважина  (ул. Заречье) | Глубина 90 м., диаметр обсадной трубы 245 мм., 1989 г. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100503:118  14.12.2022 принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 18. | Водонапорная  башня «Рожновского» (МТФ) | Высота 12 м., объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100504:146  25.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 19. | Водонапорная башня «Рожновского» (ул. Понизовка) | Высота 12 м.. объемом 25 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100504:147  26.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 20. | Водонапорная башня «Рожновского» (ул. Зеленая) | Высота 7 м..объемом 10 куб.м. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100102:226  26.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 21. | Водонапорная башня «Рожно7вского» (ул. Заречье) | Высота 10 м.. объемом 15 куб.м. | Большесолдатский районфч, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:100503:117  26.10.2022 г. принята на учет как бесхозяйный объект недвижимости |
| 22. | Водопроводная  сеть | Протяженность 11,5 км. | Большесолдатский район, Саморядовский сельсовет,  д. Бирюковка | 46:02:000000:298  собственность района  46/033/2022-4 от 17.10.2022 |

**7. Сторожевский сельсовет Большесолдатского района Курской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| **д. Шелеповка** **Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 1. | Водозаборная скважина | Глубина 262 м., 2013 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  д. Шелеповка | Собственность  муниципального района, 46:02:120607:4-46/003/2018-2 от 12.03.2018 |
| **2.** | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 18 куб.м. | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  д. Шелеповка | 46:02:120301:139 по решению суда сельсовет должен поставлен на учет как бесхозяйный объект |
| 3. | Водопроводная сеть | Протяженность  232 м., 2013 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  д. Шелеповка | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:312-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| **4.** | Водопроводная сеть | Протяженность 2538 м., 2013 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  д. Шелеповка | Собственность  сельсовета, 46:02:000000:314-46/003/2018-2, 12.12.2016 |
| с. Сторожевое Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области | | | | |
| **5.** | Водозаборная скважина | Глубина 260 м., 1993 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  с. Сторожевое | Собственность  сельсовета,  46:02:120203:145-46/003/2018-2 от 28.06.2018 |
| 6. | Водонапорная башня «Рожновского» | Высота 15 м., объемом 18 куб.м. | Курская область, Большесолдатский  район, Сторожевский сельсовет,  с. Сторожевое | 46:02:120203:152  Собственность муниципального района 46/033/2023-5 от 08.08.2023г |
| **7.** | Водопроводная сеть | Протяженность 4750 м., 1986 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет,  с. Сторожевое | Собственность  сельсовет, 46:02:000000:313-46/003/2018-1, 11.09.2018 |
| **д. Малый Каменец** **Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области** | | | | |
| 8. | Водозаборная скважина | Глубина 262 м., 2012 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность  муниципального района, 46:02:120501:377-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 9. | Водонапорная башня | Высота 15 м.,  2012 г/в  в эксплуатацию | Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность  муниципального района, 46:02:120501:387-46/003/2018-1, 12.03.2018 |
| 10. | Водопроводная сеть д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Протяженность 2322 м, 2012 г/в  в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность  муниципального района, 46:02:000000:317-46/003/2018-2, 12.03.2018 |
| 11. | Водопроводная сеть д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Протяженность 4173 м, 2012 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Малый Каменец | Собственность  сельсовета, 46:02:000000:315-46/003/2018-2, 02.11.2016 |
| 12 | Водопроводная сеть д. Дубрава Большесолдатского района Курской области | Протяженность 2840 м, 1992 г/в в эксплуатацию | Курская область, Большесолдатский район, Сторожевский сельсовет, д. Дубрава | 46:02:000000:316  Собственность муниципального района 46/003/2023-5 от 07.08.2023 |